Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ №6 «Колобок»

Матеріально-технічна база

- Загальна характеристика навчального закладу

- кількість будівель - 1, технічний стан-задовільний

- проектна потужність -95 місць.   Рік забудови - 1901рік.  Дошкільний заклад засновано у 1946 році.

- фактична кількість дітей - 87

- кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень – 1, технічний стан – задовільний.

- Відомості про приміщення

| №з/п | Назва | Кількість | Площа (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групові кімнати | 5 | 178,6 |
| 2 | Роздягальні | 5 | 139,3 |
| 3 | Спальні кімнати | 5 | 164,8 |
| 4 | Туалетні кімнати | 5 | 32,9 |
| 5 | Кабінет завідувача | 1 | 17,2 |
| 6 | Методичний кабінет | 1 | 16,0 |
| 7 | Медичний кабінет | 1 | 15,1 |
| 8 | Ізолятор | 1 | 15,1 |
| 9 | Музичний зал | 1 | 30,4 |
| 10 | Спортивний зал | 1 | 18,3 |
| 11 | Кабінет практичного психолога | 1 | 16,0 |
| 12 | Кабінет музичного керівника | 1 | 16,0 |
| 13 | Харчоблок | 1 | 15,0+4,1 |
| 14 | Кімната машинного прання | 1 | 8,4 |
| 15 | Складські приміщення | 1 | 36,4 |

- Покрівля

- Вид покрівлі основної будівлі – 2-х скатна , металопрофіль

- Загальна площа покрівлі/технічний стан – 661 м2, здійснено реконструкцію у 2008 році (стан задовільний).

- Загальна характеристика інженерних мереж

Індивідуальне електричне опалення  - стан задовільний.

- Водопостачання, водовідведення:

відсутнє гаряче централізоване водопостачання, гарячу воду  забезпечено бойлерами. Холодну воду постачає  міський центральний водопровід, постачання  з «Івано-Франківськводоканал»  (стан задовільний);

- Електромережа  -  постачання Івано-Франківськобленерго, повітряний  силовий кабель з напругою 220 Вт (стан задовільний)

- Прилади обліку-технічний стан задовільний - лічильники води:   повірені;

- Лічильник електроенергії - стан задовільний-повірені

- Загальна характеристика території

- Загальна площа приміщення ДНЗ – 550м2

- Площа території-0,45га

- Площа асфальтного покриття/технічний стан – 200 м2 (200 м2  потребує ремонту)

- Загальна кількість зелених насаджень - 51 шт. (аварійних дерев  немає,  підлягають кронуванню –  4 шт.)

- Оснащення приміщень навчального закладу

- Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари) – забезпечений  на 90%;

- Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) – практичне функціонування забезпечено ;

- Господарчий інвентар - забезпечено на 70%, але потребує раз на рік оновлення  через постійну експлуатацію;

- Навчальний заклад (меблі, канцтовари, господарчі товари тощо)      - забезпечено на 100%, але враховуючи  високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, м’який інвентар, меблі, миючі засоби, дезінфікуючі засоби потребують постійного поповнення.

- Посуд – забезпечено, але постійно потребує поповнення через високу амортизацію.